## 概要
【現状・背景】
	環境調査の現地作業中、作業員が”沖縄県大気常時監視情報サイト”というWebサイトへ携帯端末でアクセスし、
	大気に含まれる有害物質の量を確認している。その確認作業において以下が問題となっている。
	・他の作業で手が放せない間は確認できない。
	・確認作業を失念する懸念もある。

【課題・目的】
	サイト情報を確認する作業を自動化し、以下を実現したい。
	・他の作業で手が放せない間にも自動で通知を受け取れる。
	・確認作業を失念していても、自動で通知を受け取れる。
	・複数作業員にも同じ内容が通知される。

	想定使用者
	作業員（現地調査員、事務員）、管理職（課長）

	詳細は”機能要件”シートに記載する。

## 機能要件ver2
仕様変更	ver2
変更年月	2023/11

分類	領域	内容
情報保存と / 自動通知	取得対象	サイト名：沖縄県大気常時監視情報
		URL：https://okinawa-taiki.sakura.ne.jp/
		対象ページ：kyoku
		対象データ：『各測定局速報値』のデータ

		サイトを閲覧すると、１日を24時間毎に区切り、各時間ごとの測定結果が表示されている。
		このうち、直近最新の時間のみを取得対象とする。
		例：現在 8/1 14:11 であれば 14時の情報を取得する。13時以前は不要。
		時刻が15時になったら15時時点の情報を取得すうr。
		取得した情報は全てDBに保存する。通知条件を満たさず通知しなかった場合も保存はしておくこと。
		１年分のデータは保存できること。１年を超過する分については別媒体（サーバーなど）に保存する。

	取得方法	プログラムを常時稼働し、常時対象サイトの更新内容を監視する。
		・１時間おき、24時間監視→当アプリでは管理せず、OSのスケジューラで当アプリを実行させて制御する
		・取得情報がない場合は1分後にリトライする？ 測定値が空白のデータが１つでもある場合はリトライする？
		例えば14:00ちょうどに情報を取得しようとしても、サイト運営側がまだ準備中で掲示できていない事はありうる。

		→依頼者に相談し、１時刻につき15分,30分,45分の３回実行する事で決定した。
		依頼者によると毎時刻15分には情報が更新されているという。

	通知条件	条件１：１時間おきに取得した測定値と、事前に設定しておいた閾値を比較し、 取得値 > 閾値 であれば通知する。
		取得値<=閾値 あるいは 測定なし の場合は通知しない。
		条件２：欠測検知を行うこと。データにハイフン”-”がある場合は、機器類の故障等により測定できなかった事を指す。
		当職員は欠測中の局に出向いて機器類のメンテナンスを行うので、欠測が発生したタイミングのみ通知されると
		助かるという。条件式で表現すると以下の通り。
		１．同じ局の現在日時で取得したデータが欠測 かつ 現在日時より１時間前のデータがある（数値）場合
		２．同じ局の現在日時で取得したデータがある（数値） かつ 現在日時より１時間前のデータが欠測の場合
		上が欠測発生通知、下が機器復旧通知の条件である。（復旧通知は不要？今後調整したほうがよい）
		条件３：通知オンオフ機能 職員が好きな時間、好きなタイミングで通知機能のオンオフを切替えられるようにする。
		ただし通知の有無に関わらずデータ収集とDBへの保存は実行すること。

	通知内容	条件１を満たした場合：閾値を超えた局（地点）と閾値を超えた物質、測定値、閾値をセットで通知する。
		条件２−１を満たした場合：欠測が発生した局（地点）名を列挙したメッセージを通知する。
		以下の局（地点）では欠測しております。測定機器のメンテナンスを行って下さい。
		沖縄市、名護市、石垣、宮古、

	通知条件の	職員が以下を手動で設定変更できる機能を提供する。在宅、現場でも変更できるようにする。
	変更	・自動通知のオンオフ
		・閾値の変更
		設定変更履歴は不要。設定変更用の画面を提供する。

	通知対象局の / 変更	職員が通知対象とする局を変更できること。在宅、現場でも変更できるようにする。

通知先	LINE	作業員のLINEへ通知内容を送信する。
		今回は無料で使用可能なサービス “LINE-Notify”を利用する。１日100メッセージまでしか送れないが、通知の
		回数は１日につき24回、１時間内に2,3件あった場合でも64件と見込まれるため、問題ないと見ている。

	Mail	社用メールアドレス宛てにも通知内容を送信する？

	通知先設定	メールアドレス、LINE-Access-Tokenを画面から設定する。職員、管理職も行えるようにする。
		通知テスト機能をつけるのもよいかもしれない。

設定変更	UI	通知条件の変更を行うための画面を提供する。勝手に閾値を変更されるのを防ぐために、IDとパスワードを利用した
		ログイン機能をつける。ログイン画面、設定変更画面の２つを設ける。

	アカウント / 管理	通知条件変更画面を操作するためのアカウント管理機能を用意する。			←アカウント管理についてはDjango標準機能を利用する。
		職員追加、削除、権限付与など。
		権限については以下を想定する。
		一般職員：通知条件変更画面を利用できるが、アカウント管理はできない（Django管理画面にログイン不可）。
		管理職 ：通知条件変更画面を利用でき、かつアカウント管理が可能（Django管理画面にログイン可）。
		システム管理者：全ての機能を利用できる。

## 非機能要件
評価分類	領域	内容
保守性 / （メンテナンスしやすさ）	設計	管理設定機能と情報収集・通知機能を分離すること。

信頼性 / （耐障害性）	通信	当法人の事務所が停電しても通信できること。（クラウドサービスを利用する）。
	バックアップ	社内ファイルサーバーにプログラム、設定値、DBの複製を保管できること。

使用性 / （使いやすさ）	モバイル / ファースト	現地でスマホを用いて通知を受け取ること。また通知オンオフ切替え機能をスマホから実行することも踏まえ、 / 設定変更画面もモバイルでやりやすくすること。ただしPC上のブラウザでも操作可能とすること。 / →メディアクエリによるレスポンシブデザインとする。

効率性 / （パフォーマンス、使用率）		特になし。今回の要望では高パフォーマンスは求められないため、Webサーバーが最低限動作する要件さえ満た
		していればよい。
		送信メッセージの最大サイズもKByte以下のデータが１時間おきに１回送信される程度なので、通信の負荷も
		考慮せずとも問題ない。

移植性 / （移行性）	移行範囲	Apache、Python、SQLiteが使用可能なサービスであれば移行できること。具体的にはAWS、GCPといったクラウドサービス、さくらやロリポップといったレンタルサーバーにも移行可能であること。 / Apache、Python、SQLite以外の技術への置き換えは想定しない。これらを提供しないサービスへの移植は考慮しない。
	技術	特殊な技術がなくても移行可能であること。一般的なWebサーバーの知識、DBの知識があれば移行できること。

セキュリティ	ウィルス対策	不要。LINEメッセージの送受信だけでウィルスを仕込まれるリスクは想像できない。機能要件上、送信メッセージ内にリンクを貼る場面はないし、リンクを押すシチュエーションはない。よってリンクが貼られた時点で不審サイトへの誘導を疑い、リンクは一切押さなければよい。
	情報漏えい / 対策	不要。個人情報は含まれないし、他法人の機密情報を取り扱うわけでもない。既に不特定多数が閲覧可能なオンライン上に公開された情報しか取り扱わないので、取られても支障はきたさない。
	不正ログイン / 対策	不要。個人情報はないので被害はない。 / Webプロバイダーのアカウントが乗っ取られるのは危険だが、当アプリ自体の問題ではない。

## 技術選定
【動作環境】
ブラウザ	Firefox、IE、Chrome		※2023年度以降にリリースされたバージョンに対応していること
OS	Linux
webサーバー	Apache
dbサーバー	SQLite
フロントエンド	html,css,javascript		※当初は通知機能のみを想定していたが、システム担当ではなく作業員自身で
バックエンド	Python		閾値の変更を行いたいという要求があったためフロントエンドも実装した。
エンコード	UTF-8		※バックエンドのWebフレームワークにはDjangoを採用した。
			複雑な権限設定は要求されなかったため、Django標準の機能でまかなえる。

上記を満たすクラウドサービスとしてpythonanywhereを採用する。
https://www.pythonanywhere.com/
制限付きのLinuxサーバーを貸りるIaaSのようなサービス。pipを通してDjangoを導入できる。
保存容量1Gのプランで月額5ドル。小規模なプログラムかつデータ容量は極小なので1Gでも問題ない。
タスクスケジューラ機能あり。ただしcronを使えるわけではなく、Web上のGUIから設定する。