## 処理概要
処理名	沖縄大気サイト情報収集・通知処理
ファイル	scraping_okinawa-taiki.py
実行方法
シェルスクリプト (Windowsの場合はバッチファイル）から呼び出す。
シェル引数は不要。

## フロー
	処理名：沖縄大気サイト取得処理				スクリプト：scraping_okinawa-taiki.py				処理フロー補足

前処理

			DBファイルパス設定

			なし			あり

					AdminDB / settingsテーブル / 通知ON？

					ON

							OFF

		通知ON				通知OFF

			Okinawa-taikiDB / があるか？

			なし
					あり
		DB作成

			adminDBがあるか？

			なし			あり

			閾値、対象外局リスト / ダミー設定		adminDBから閾値と / 対象外局リストを取得

			処理開始時刻の表示

									※１
			スクレイピング / （サイト存在チェック、局コードの取得）			※１			Webサイトの以下プルダウン内のコードを取得している

			サイトを正常に取得できたか？
		異常 (http status != 200)

	エラー表示
					正常 (http status == 200)
			局コードを取得

									※２ 局の情報取得
									この段階ではプログラムの実行日時分のデータ全てが取得さ
									れている
主処理開始
		繰り返し 局

			スクレイピング / (検索対象局を設定して / webサイトの行を取得する）

						※２

主処理開始			局が対象外局リストに / 含まれている？

		異常 (http status != 200)

					正常 (http status = 200)

測定値取得・保存			繰り返し 測定時間			※３
									過去時間分は読み飛ばす（現在時刻10時の場合、1〜9時は読み飛ばす）

			いいえ						※３ 測定時間の取得
			測定時間 = 現在時刻？						過去時間分は読み飛ばす
									（現在時刻10時の場合、1〜9時は読み飛ばす）

					はい

			繰り返し 測定値						現在時刻10時 に該当する直近のデータのみを処理する。
						※４

			データ保存 / （未登録であればインサート、 / 登録済みであればアップデート）						※４ 測定値の取得
						※５			※３で取得した行内にある各列（測定値）を取得する。

									※５
									行は存在しても一部物質の測定値がまだ更新されていない場合、
									15分後に再取得を行う。その際に値が更新されていたら
									アップデートする必要がある。

通知判定・通知メッセージ作成

			通知遂行判定
						※６			※６ 通知遂行判定
									条件が多いので以下にまとめる。
									以下いずれか一つでも該当すれば通知しない。
			通知不要						・settingsテーブルの通知設定がOFF
									・局が通知対象外
					通知判断へ				・既に登録済みデータであり かつ 通知済みフラグがTrue(1)
									→１時間の間に15,30,45分の３回処理を実行するが、
			閾値超過判定						15分目に通知済みだった情報を改めて30分に通知するのは冗
						※７			長。

									※７ 閾値超過判定
									取得測定値が小数点型データであり、かつ閾値より大きいと
			通知メッセージ設定						通知メッセージへメッセージを登録する。

			通知判定２
						※８			※８ 欠測判定
									直前のデータあり、かつ取得測定値がハイフン（欠測）
									の場合に通知メッセージへメッセージを登録する。
									条件例：
									直前データ(9時):2.3 かつ 測定値(10時): -
			通知メッセージ設定						→登録する
									直前データ(9時):2.3 かつ 測定値(10時):2.4
									→登録しない
									直前データ(9時): - かつ 測定値(10時): -
									→登録しない

			繰り返し 測定値 終了						欠測＝機器の異常停止を指すとのこと。一度停止したら
									当法人作業員がメンテナンスに行くので欠測中に何度も
									通知する必要なし。また復旧通知も不要。

			繰り返し 局数 終了

		繰り返し 局数 終了

			通知メッセージあり？かつ / 通知ON?

			メッセージ組み立て

			LINE Notifyのアクセストークンが / 設定されている？

	E
			LINE Notify通知

	処理終了
処理開始
adminDBがあるか？

Eへ

## フロー補足
	処理名：沖縄大気サイト取得処理				スクリプト：scraping_okinawa-taiki.py				処理フロー補足
	処理フロー簡略版

前処理
				繰り返し１ 局（那覇、名護、宮古・・・）					繰り返し処理のフロー概略。
									局は１シート、測定時間は１行、測定値は１列
	局								というイメージで兼ね問題ない。

	測定時間

	測定値

				繰り返し２ 測定時間（1時、2時、３時・・・）
	処理終了

				繰り返し３ 測定値（SO2、NO、NO2・・・）
処理開始